附件：
项目编号：HSFY-YXK-2026080
	序号
	产品名称
	单位
	参数

	1
	一次性高流量湿化治疗仪专用加湿呼吸管路
	套
	1、 型号：适配高流量湿化治疗仪通用
2、规格：成人加温加湿呼吸管路（带积水杯）
3、颜色：医用透明
4、适应症：适用于高流量无创氧疗、湿化呼吸支持、低氧血症辅助治疗、术后气道湿化养护
5、关键性能：加温防冷凝水、高通透导气顺畅、柔韧抗折、密封性优异、低通气阻力、无菌无异味

	2
	高流量湿化治疗仪专用自动加湿水盒
	套
	1、型号：适配高流量湿化治疗仪通用
2、规格：自动加水湿化罐
3、颜色：透明主体
4、适应症：用于高流量无创氧疗时气道加温湿化，持续供给湿化用水
5、关键性能：自动补水、密封防漏水、耐高温、刻度清晰、拆装清洗方便

	3
	一次性使用V3专用双支呼吸管路
	套
	1、型号：适配科曼V3呼吸机
2、规格：成人双支呼吸回路（带集水杯）
[bookmark: _GoBack]3、颜色：医用透明
4、适应症：适配V3呼吸机有创、无创通气，临床呼吸支持、危重症通气、术后辅助通气
5、关键性能：高柔韧抗弯折、密封性强、通气阻力低、回路导气顺畅、接头标准通用、防积水

	4
	一次性加热型呼吸机管路
	套
	1、 型号：适配科曼NV50
2、规格：成人加热呼吸回路（带集水杯）
3、颜色：医用透明
4、适应症：适配NV50有创/无创通气、呼吸衰竭通气支持、围术期通气
5、关键性能：加热导丝防冷凝水、标准通用接头、柔韧抗折、气密性佳、通气阻力低、一次性无菌

	5
	一次性无创口鼻呼吸面罩
	套
	1、 型号：适配科曼NV50
2、规格：成人口鼻面罩（含四点式头带）
3、颜色：透明面罩+硅胶软垫
4、适应症：适配NV50无创通气，用于呼吸衰竭、慢阻肺、术后呼吸支持
5、关键性能：硅胶密封防漏气、四点头带固定牢固、减压设计不伤鼻梁、通气阻力小、带排气阀、一次性无菌

	6
	一次性呼吸机管路通用转接接头
	套
	1、 型号：适配科曼NV50通用
2、规格：呼吸机回路转面罩通用接头
3、颜色：医用透明
4、适应症：适配NV50呼吸机管路与面罩转接、无创通气管路对接、各类呼吸回路接口转换
5、关键性能：接口精准匹配、密封不漏气、卡扣牢固不易脱落、耐弯折、适配性广、医用安全材质

	7
	一次性使用呼吸机专用输氧鼻导管
	套
	1、型号：适配科曼NV50通用
2、规格：成人双孔鼻塞式、标准通用接口
3、颜色：医用透明
4、适应症：适配NV50呼吸机氧疗、临床常规吸氧、辅助通气供氧、术后康复吸氧
5、关键性能：医用柔软材质、佩戴不压鼻、通气顺畅无阻力、防弯折防漏气、接口通用适配、一次性无菌



