附件：

项目编号：HSFY-YXK-2026080

| - 序号 | - 产品名称 | - 单位 | - 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性高流量湿化治疗仪专用加湿呼吸管路 | 套 | - 型号：适配高流量湿化治疗仪通用 2、规格：成人加温加湿呼吸管路（带积水杯） 3、颜色：医用透明 4、适应症：适用于高流量无创氧疗、湿化呼吸支持、低氧血症辅助治疗、术后气道湿化养护 5、关键性能：加温防冷凝水、高通透导气顺畅、柔韧抗折、密封性优异、低通气阻力、无菌无异味 |
| 2 | 高流量湿化治疗仪专用自动加湿水盒 | 套 | 1、型号：适配高流量湿化治疗仪通用 2、规格：自动加水湿化罐 3、颜色：透明主体 4、适应症：用于高流量无创氧疗时气道加温湿化，持续供给湿化用水 5、关键性能：自动补水、密封防漏水、耐高温、刻度清晰、拆装清洗方便 |
| 3 | 一次性使用V3专用双支呼吸管路 | 套 | 1、型号：适配科曼V3呼吸机 2、规格：成人双支呼吸回路（带集水杯） 3、颜色：医用透明 4、适应症：适配V3呼吸机有创、无创通气，临床呼吸支持、危重症通气、术后辅助通气 5、关键性能：高柔韧抗弯折、密封性强、通气阻力低、回路导气顺畅、接头标准通用、防积水 |
| 4 | 一次性加热型呼吸机管路 | 套 | - 型号：适配科曼NV50 2、规格：成人加热呼吸回路（带集水杯） 3、颜色：医用透明 4、适应症：适配NV50有创/无创通气、呼吸衰竭通气支持、围术期通气 5、关键性能：加热导丝防冷凝水、标准通用接头、柔韧抗折、气密性佳、通气阻力低、一次性无菌 |
| 5 | 一次性无创口鼻呼吸面罩 | 套 | - 型号：适配科曼NV50 2、规格：成人口鼻面罩（含四点式头带） 3、颜色：透明面罩+硅胶软垫 4、适应症：适配NV50无创通气，用于呼吸衰竭、慢阻肺、术后呼吸支持 5、关键性能：硅胶密封防漏气、四点头带固定牢固、减压设计不伤鼻梁、通气阻力小、带排气阀、一次性无菌 |
| 6 | 一次性呼吸机管路通用转接接头 | 套 | - 型号：适配科曼NV50通用 2、规格：呼吸机回路转面罩通用接头 3、颜色：医用透明 4、适应症：适配NV50呼吸机管路与面罩转接、无创通气管路对接、各类呼吸回路接口转换 5、关键性能：接口精准匹配、密封不漏气、卡扣牢固不易脱落、耐弯折、适配性广、医用安全材质 |
| 7 | 一次性使用呼吸机专用输氧鼻导管 | 套 | 1、型号：适配科曼NV50通用 2、规格：成人双孔鼻塞式、标准通用接口 3、颜色：医用透明 4、适应症：适配NV50呼吸机氧疗、临床常规吸氧、辅助通气供氧、术后康复吸氧 5、关键性能：医用柔软材质、佩戴不压鼻、通气顺畅无阻力、防弯折防漏气、接口通用适配、一次性无菌 |